附件：

连云港市危险废物规范化管理抽查企业整改情况汇总表

| 序号 | 县区 | 企业名称 | 存在问题 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌南县 | 灌南县同益金属有限公司 | 1、现有危废仓库3个，含铜污泥预处理设施于2014年拆除，改用阳光棚晾晒，贮存仓库与污泥预处理设施均与危险废物经营许可条件不一致 2、许可条件含铜污泥烧结为4台半自动焙烧炉，现场查看8台半自动焙烧炉已基本拆除完毕，现场未见焙烧炉运行记录 3、阳光棚内存放约100吨袋装含铜污泥，未进入危险废物贮存仓库分类贮存、阳光棚内晾晒的含铜污泥无进出台账记录 4、堆放在5号仓库含铜污泥包装袋未设置危险废物识别标志、贮存场所未设置危险废物标识牌、废包装袋网上未申报 | 整改措施：灌南县环保局已立案处罚，处罚金额1万元，灌环罚告字[2017]66号 1、含铜污泥预处理设施于2014年拆除改用阳光棚晾晒，企业进行了修编及备案，贮存仓库与污泥预处理设施已经连云港市环保局报批备案。 2、新许可条件已经连云港市环保局报批备案，铜污泥烧结为8台半自动焙烧炉（6用2备）。旧8台焙烧炉拆除于2016年10月18日经县环境监察局及环评科同意备案。补充焙烧炉运行记录。 3、袋装含铜污泥已转移至危废仓库并分类贮存，已补充阳光棚内含铜污泥进出台账记录。 4、含铜污泥包装袋已打包并贴上危废标签，贮存场所已设置危废相关标识牌，废包装袋已进行申报，现可进行系统查询。 |
| 2 | 灌南县 | 连云港润峰环保产业有限公司 | 废活性炭自2015年9月至今，超期贮存1年以上，累计贮存5吨 | 整改措施： 润峰企业已经和赛科固废处置中心签订处置合同，废活性炭2016年12月14日转移赛科4.22吨。 |
| 3 | 灌南县 | 连云港中宇环保科技有限公司 | - 利用处置设施焙烧炉无温度控制设施，无法确保环评要求的850摄氏度的焙烧温度 - 现场水膜脱硫水PH控制仪显示为7.29，25度,现场未提供废气脱硫装置运行记录 - 2016年转移台账记录显示涉嫌超范围接收处置“江苏双乐化工颜料有限公司”废水处理污泥 - 2016年转移台账记录显示，接收“苏州市惠利华电子有限公司”危险废物，企业未提供环保部门审批材料 - 贮存现场未分区、污泥包装物无入厂标识、贮存场地渗滤液不及时收集，原料贮存场地和晾晒场无废气收集装置，厂区异味严重 | 整改措施：灌南县环保局已立案处罚，处罚金额２万元，灌环罚[2017]10号 1、温度计购买及安装正在洽淡中。 2、公司已安排专人记录脱硫装置运行记录。 3、该公司已作出书面说明，“江苏双乐化工颜料有限公司产出的污泥08版危废代码为406-004-22，公司的许可经营范围08版危废代码也有406-004-22；双乐公司在2016年11月7日08版危废代码变更到16版危废代码后，依然是由406-004-22变更为397-005-22，这说明江苏双乐化工颜料有限公司产出的污泥，是由兴化市环保局认定为含铜污泥HW22的，中宇公司危险废物经营许可证核准经营类别，代码变更后包含HW22含铜污泥（397-005-22）。 4、该公司提供三份危险废物转移联单，两份是2016年，分别是10月16日和12月15日，一份是2017年1月20日。 5、该公司已在贮存场所把污泥和烧结块分开贮存，污泥在入库时每包都贴中宇公司危险废物入厂标识，贮存场地渗滤液已安排人员及时收集并专人负责打扫，保持贮存场地地面干燥清洁。原料贮存场地和晾晒场地废气收集设备已经进入厂区，准备安装。 |
| 4 | 灌南县 | 连云港长昊建材有限公司 | - 处置、贮存场所未设置危险废物识别标志 - 次生危废无处置去向 - 未按照环评制定监测计划，和开展自行监测 - 无入场分析措施 - 环评同意的是树脂材料制砖，企业实际接收的是水处理污泥，水处理污泥标签上明确标识：腐蚀性，企业工艺未见消除腐蚀性的工艺 | 整改措施：灌南县环保局已立案处罚，灌环罚告字[2017] 61号，市环保局对其接收的危废种类重新认定，只允许其接收有机树脂类的下脚料和不合格产品，处置类别固定为：HW13，265-101-13；900-014-13；900-451-13中固态有机树脂粉末、不规则块状及半固态的废弃料、边角料。 - 企业已重新对处置、贮存场所设置危险废物识别标志。 - 贮存危险废物的破损的包装袋应作为危险废物处置管理，该公司目前已与连云港市赛科废料处置有限公司签订了HW49（破损包装袋）的处置协议。 - 该公司根据环评要求已制定了委托监测计划，并在灌南县环保局进行了备案，已委托灌南县环境监测站进行定期监测。 - 该公司制定了《有机树脂类废弃物入厂分析管理办法》和《危险废物入场接收操作流程及控制措施》，根据需要，在公司办公区域配置了常规项目检测实验室，并与谱尼测试集团上海有限公司签订了检测协议。 - 长昊公司已对树脂污泥进行封存，暂时存放在危废库中，长昊公司正在与对方公司协商，将该危废退回，正在沟通如何办理相关手续。 |
| 5 | 灌南县 | 灌南欣丰化工有限公司 | - 处置设施未设置危废标识 - 危废管理计划未填报完整 - 自行监测频次、因子未按环评审批要求 | 整改措施： - 已对危废处置2台精馏釜及危废处置接受釜悬挂危废标识牌。 - 已重新填报危废管理计划表。 3、 该企业已经和江苏力维检测科技有限公司签订检测合同，并与江苏普永环境技术服务有限公司无锡分公司签订废水检测补充合同，按照环评要求废气、噪声每季度检测一次，废水每月检测一次。 |
| 6 | 灌南县 | 连云港市赛科废料处置有限公司 | - 库存：企业内部记录台账与现场库存危废无法核对，账实情况无法验证，部分危废无入库标签 - 在线监控：省厅在线监控数据不正常，现场检查企业工况，由于无法设置日平均数据，无法比对 - 入厂分析：企业需完善详细的入厂分析制度和方案，避免选择性分析现象 - 电子运单：未建立配套的核准、查验和登记制度。 | 整改措施： - 制定并使用《连云港赛科危废暂存库管理日报表》，台账和实物可随时进行核对，完善危废入库标签。 - 完成整改，已能获取和查阅日平均数据。 - 公司建有《危险废物入厂化验分析管理制度》和《危险废物入厂特性分析方案》。按规定对每一批次的不同种类的入厂危废都必须现场采样分析，并做好详细的原始记录。分析结束后详细填写《进厂危废分析报告单》报送相关部门，同时留存一份存入“一厂一档”。 - 公司已按要求落实专职管理人员负责电子运单的查验核准和登记工作，制定了《电子运单查验核准登记管理制度》和《连云港赛科电子运单登记表》，并已于2016年12月份实施。 |
| 7 | 灌南县 | 连云港盘固化工有限公司 | - 自投产以来，危险废物尚未进行委外处置220℃. | 整改措施： - 危险废物未进行转移，正在积极洽淡中。已将急冷塔出口温度重新设置为200℃，并要求加强操作控制保证焚烧系统正常运行。 |
| 8 | 灌云县 | 胜科（连云港）水务有限公司 | - 水处理污泥放置在车间，未贮存在仓库，超期贮存29.7吨。 - 管理计划内容不齐全，污泥2015年度申报量为0 - 应急预案演练、培训无照片 - 未经环保部门同意，改变污泥预处理方式 - 台账样式未参照苏环办【2015】327号文执行 - 尚未开展清洁生产审核 | 整改措施： - 该公司2016年11月已与连云港市赛科废料处置有限公司签订了污泥处置合同，从2016年11月3日起，已转移污泥111.79吨（包括超期贮存污泥29.7吨），库存污泥全部堆放在危废仓库中。 - 该公司污水处理系统因负荷低，产泥量极少，污泥暂存在系统内，故2015年无污泥产生，2016年已产生污泥103.90吨；同时该司已完善危险废物管理计划。 - 该公司已进行应急演练，并拍摄照片。 - 该公司的污泥处理方式由原先的带式污泥压滤机压滤改为现在的污泥干化系统干化处理，该公司已进行了环评修编，并于2016年12月9日取得了该项目的“三同时”验收批复。 - 该司已参照苏环办【2015】327号文中的台账验收对污泥台账进行了完善 - 市局已列入2017年清洁生产名单 |
| 9 | 灌云县 | 连云港中港精细化工有限公司 | - 2015、2016年度管理计划危废种类数量与实际不一致，未申报污泥、废催化剂。 - 环评漏评HW42、HW49，实际有产生 | 整改措施： - 经调查，该公司2015年度与2016年度危废计划种类不一致的原因是2015年度二期项目处于建设和试生产期，精（蒸）馏残渣 HW06261-005-06、废催化剂HW06 261-005-06两项无法申报，2016年度已正常申报；实际产生量小于计划量的原因是由于市场不景气，开工不足导致产量小于年计划量。 - 现场检查发现，环评机构将该公司产生的污泥和废盐作为一般废物处理，实际申报时，该公司已在县环保局提示下，发现此问题，并要求环评单位重新给出危废编码，按正常程序进行了申报，并按2016年新危废代码进行了变更及详细说明。 |
| 10 | 经济开发区 | 韩华新能源科技有限公司 | - 环评中产生危废种类未有废酸，实际产生废酸 - 废酸储罐标识内容不全 - 废酸台账申报、网上申报数量与实际有差异，台帐内容不完整 - 应急预案未备案 | 整改措施：开发区环保局于2017年2月22日下达《环境违法行为限期改正通知书》（连开环限改字[2017]02号）。2017年3月10日经复查确认，已按要求完成整改。 - 该企业项目环评报告中因遗漏原因，未将废酸作为危险废物进行列出。经现场核查，该企业一直将产生的废酸作为危险废物进行管理和处置（建有废酸储罐）。开发区环保局已要求该企业聘请有资质的环境影响评价机构对废酸做环境影响分析，并送开发区环保局备案，目前已完成整改。 - 废酸储罐标识内容已按标准格式完善。 - 经核查，该公司由于管理不善，导致废酸台账申报、网上申报数量与实际有差异，台账内容不完整。为了加强企业台账与申报管理，开发区环保局已要求企业明确专职环保管理人员负责台账审核工作，并将废酸回收台账列入企业受控文件管理。 - 该企业已完成应急预案编制、评审、备案工作。 |
| 11 | 经济开发区 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | - 企业内部记录台账与现场库存危废无法核对，账实情况无法验证，转移联单记录与企业申报台账不符 - 企业仓库贮存情况不符合国家标准 - 转移联单填写存在不规范现象 - 危险废物识别标志未包含所产生全部类别 | 整改措施：开发区环保局于2017年2月22日下达《环境违法行为限期改正通知书》（连开环限改字[2017]03号）。2017年3月10日复查时除“企业仓库贮存情况不符合国家标准”问题外的其它问题均确认整改完成。 - 开发区环保局已要求该企业对危险废物产生接收记录、贮存记录、转移记录全面重新整理，按照8位码分类废物，编制废物批次号，全过程以此为基准分别记录，做到可追溯，此项工作已完成。该企业已与连云港市赛科废料处置有限公司签订处理协议，赛科已经为该企业处理了部分积压库存，使得暂存场所有所改观，现场按照废物具体种类分类存放，并与贮存纪录一一对应。转移联单记录与企业申报台账不符，经我局详细调查与核实，在2015年该公司跨省转移申请获批后，就于当年4月，向河北睿韬环保技术有限公司跨省转移了废物134.44吨，其中8.01吨转移废物为当时贮存在成品库中的研发产品验证批。当时直接从仓库报废装车，后来在网上申报时未登记该部分（纸质版转移联单均已上报），发现后已于2016年10月26日在江苏省危险废物动态管理系统申请修改2015年4月申报，并已通过审核。 - 该企业已确定新建危废仓库，并已委托江苏医药设计院有限公司按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行规范化设计。同时该企业已将该工程内容纳入新项目环评中，正在报批，获批后，将立即开工建设，预计2017年10月31前建成。 - 转移联单填写存在不规范现象是指2015年4月10日之前部分跨省转移纸质联单没有按照《危险废物转移联单管理办法》填写，存在信息不全现象，经核实，未有违法行为发生。 - 开发区环保局已要求该企业对照2016版《国家危险废物名录》做好危险废物新老名录对接工作，并已报我局备案。标志标识已按标准格式整改到位 |
| 12 | 经济开发区 | 江苏盛迪医药有限公司 | - 未按环评中所列危险废物种类及数量进行申报，也不能给予合理解释。环评中所列危废，如废油、废活性炭、废催化剂，未进行申报 - 危险废物临时贮存点未按照危险废物贮存污染控制标准建设，也未经环评审批 - 危险废物识别标识未包含全部危废类别 | 整改措施：开发区环保局于2017年2月22日下达《环境违法行为限期改正通知书》（连开环限改字[2017]04号）。2017年3月10日复查时除“危险废物临时贮存点未按照危险废物贮存污染控制标准建设，也未经环评审批确认”问题外的其它问题均确认整改完成。 1、据了解，该企业之前是按照每个8位码作为一类来进行网上申报危险废物种类的，产生量按照实际产生情况的基础上预估全年产生量。其中，废油主要是部分车间废气吸收使用产生，根据车间生产情况进行更换，更换下来的含有机溶剂废油按照环评要求与其他废有机溶剂一起委托连云港润峰环保产业有限公司处理，没有单独作为废油一类进行申报，2016年更换处理了7.8吨。该企业已完成2016版危险废物名录变更并已备案，我局已要求按变更报告中含有废有机溶剂类别HW06进行分类申报，已体现在2017年管理计划中。废活性炭，由于前期环评未列明8位码，该企业自行根据管理需要，实际上分为两类，都是委托连云港市赛科废料处置有限公司处理，一类是按照2008版危险废物名录中271-003-02化学药品原料药生产过程中的脱色过滤（包括载体）物来进行申报的，2016年该类废活性炭共产生1.318吨，2016年转移处理了1.764吨（含上年留存）；另外一类车间废气处理装置中使用的活性炭（蒸汽再生）是归类为271-004-02化学药品原料药生产过程中废弃的吸附剂来进行申报的，2016年产生了7.3吨，这些废活性炭、包括2015年留存量，都已委托连云港市赛科废料处置有限公司处理。2017年，根据2016版危险废物名录变更报告（已备案），已将活性炭（包括废气使用的活性炭）全部归类为271-004-02化学合成原料药生产过程中产生的废吸附剂，不再一种废物体现为2个八位码，全部单独作为活性炭271-004-02来进行申报，并已体现在2017年管理计划中。废催化剂一般是活化后再利用，并不是每年都一定产生的，现已要求企业严格按照2016版危险废物名录HW50 废催化剂271-006-50化学合成原料药生产过程中产生的废催化剂进行申报，即使没产生也要已零申报，也已体现在2017年管理计划中。 2、该企业将新建800平方米危废贮存仓库，以满足厂区危废贮存需求，贮存仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设计，其环评已获批（批复文号：连开环复（2017）4号）。预计2017年10月31日前建成使用。 - 开发区环保局已要求该企业对照2016版《国家危险废物名录》做好危险废物新老名录对接工作，并已报我局备案。标志标识已按标准格式整改到位。 |
| 13 | 经济开发区 | 连云港晨兴环保产业有限公司 | - 污泥无专门贮存场所，与生活垃圾混合贮存 2、无工业污泥处置相关环评手续，不具备无害化处置能力。与江苏方洋水务签订污泥处置合同，实际接收徐圩污水处理厂（江苏方洋水务下属部门）污泥，合同定为一般固废，无污泥转移联单、转运联单 3、只有污泥入库记录，无管理台账 | 整改措施：市环保局于2016年11月30日下达《环境保护行政处罚决定书》（连环行罚字[2016]27号），处罚金额20万元。 1、开发区环保局已要求该企业于2016年10月份终止与江苏方洋水务的污泥处置合同，不再接收该公司的污泥。2、据了解，该企业2017年计划进行机组扩建审批，进行环评时，将对全厂进行整体环评，申请将污泥纳入焚烧范围。 3、待该企业具备条件焚烧污泥时，我局将要求该企业增设污泥专门处置设备、储存场所，同时按规范要求建立台帐。 |